様式第２６の２（第６２条の２の２関係）

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書（タンクの腐食防止等の状況）

| 年 月 日 不破消防組合 管理者 殿 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 |  | 電話 |
|  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 第 号 |
|  | 新基準適合届出（ 年 月 日）・第一段階基準適合届出（ 年 月 日） |
|  | kl |
| コーティング＊ |  | １ ガラスフレークコーティング ２ ガラス繊維強化プラスチックライニング ３ エポキシ系塗装 ４ タールエポキシ系塗装 ５ その他（ ） |
|  |  | 新規 ・ 中途 ・ 塗り替え （コーティング施工年月日 年 月 日） |
| タンク底部外面の腐食防止装置＊ |  | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |
|  | 雨水侵入防止措置 | 適 ・ 否 |
| 板 厚＊ | アニュラ板厚 |  | ｍｍ | 底 板 板 厚 | 設計板厚 | ｍｍ |
|  |  | 最小測定板厚平均値 | ｍｍ |  | 最小測定板厚平均値 | ｍｍ |
|  |  |  | ｍｍ |  | 測定板厚最小値 | ｍｍ |
| 補修・変形＊ |  | 適 ・ 否 |
|  |  | 有 ・ 無 |
| 不 等 沈 下＊ | 最大量のタンク直径に対する割合 |
| 支 持 力 ・ 沈 下＊ | 平均沈下量 ｍｍ／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有・無 |
|  | 過去３年間の消防法第１２条第２項に基づく措置命令 | 有・無 |
|  | 消防法第１４条の２、第１４条の３及び第１４条の３の２の規定に関する違反 | 有・無 |
|  | 保安作業従業者に対する適切な教育訓練＊ | 適・否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適・否 |
| ※ 受 付 欄 | 備 考 |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

３ ＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４ ※印の欄は、記入しないこと。